{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["SOP accreditate_bromatologia"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"SOP accreditate_bromatologia","index":0,"n_rows":573,"n_cols":10,"rows_kept":573,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["METODICA ACCREDITATA","AREA","MATERIALE","METODO","ACCERTAMENTO","ESAME","LIMITE DI RIVELAZIONE","UNITA' DI MISURA","PERCENTUALE DI RECUPERO PER CORREZIONE DEL RISULTATO","INTERVALLO DI ACCETTABILITA' PERCENTUALE DI RECUPERO NEL CONTROLLO QUALITA'"]
["IZS TE B3.1.4 SOP001 -Rev 4-07","alimenti per animali","MANGIMI","GC e GC-MS","PESTICIDI ORGANO-CLORURATI","Esaclorobenzene","Non rivel.(<0,001)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"HCH-alfa","Non rivel.(<0,001)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Lindano","Non rivel.(<0,001)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Heptachlor","Non rivel.(<0,002)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Aldrin","Non rivel.(<0,002)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"HCH-beta","Non rivel.(<0,002)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Heptachlor epoxide","Non rivel.(<0,002)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"DDE-o p'","Non rivel.(<0,002)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Endosulfan-alfa","Non rivel.(<0,004)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"DDE-p p'","Non rivel.(<0,003)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Dieldrin","Non rivel.(<0,002)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"DDD-o p'","Non rivel.(<0,002)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"DDT-o p'","Non rivel.(<0,003)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"DDD-p p'","Non rivel.(<0,002)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"DDT-p p'","Non rivel.(<0,003)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Mirex","Non rivel.(<0,002)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Methoxychlor","Non rivel.(<0,012)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[null,"alimenti per l'uomo","FEGATO-RENE-MUSCOLO-PRODOTTI ITTICI","GC e GC-MS","PESTICIDI ORGANO-CLORURATI","Esaclorobenzene","Non rivel.(<0,001)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[null,null,"MIELE-LATTE E DERIVATI",null,null,"HCH-alfa","Non rivel.(<0,001)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Lindano","Non rivel.(<0,001)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Heptachlor","Non rivel.(<0,001)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Aldrin","Non rivel.(<0,001)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"HCH-beta","Non rivel.(<0,001)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Heptachlor epoxide","Non rivel.(<0,001)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"DDE-o p'","Non rivel.(<0,001)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Endosulfan-alfa","Non rivel.(<0,001)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"DDE-p p'","Non rivel.(<0,001)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Dieldrin","Non rivel.(<0,001)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"DDD-o p'","Non rivel.(<0,001)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"DDT-o p'","Non rivel.(<0,001)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"DDD-p p'","Non rivel.(<0,001)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"DDT-p p'","Non rivel.(<0,001)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Mirex","Non rivel.(<0,001)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Methoxychlor","Non rivel.(<0,004)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[null,null,"TESSUTO ADIPOSO","GC e GC-MS","PESTICIDI ORGANO-CLORURATI","Esaclorobenzene","Non rivel.(<0,007)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"HCH-alfa","Non rivel.(<0,006)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Lindano","Non rivel.(<0,006)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Heptachlor","Non rivel.(<0,006)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Aldrin","Non rivel.(<0,007)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"HCH-beta","Non rivel.(<0,006)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Heptachlor epoxide","Non rivel.(<0,008)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"DDE-o p'","Non rivel.(<0,008)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Endosulfan-alfa","Non rivel.(<0,004)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"DDE-p p'","Non rivel.(<0,006)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Dieldrin","Non rivel.(<0,004)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"DDD-o p'","Non rivel.(<0,007)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"DDT-o p'","Non rivel.(<0,006)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"DDD-p p'","Non rivel.(<0,007)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"DDT-p p'","Non rivel.(<0,008)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Mirex","Non rivel.(<0,009)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Methoxychlor","Non rivel.(<0,020)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[null,"ambiente","ACQUA","GC e GC-MS","PESTICIDI ORGANO-CLORURATI","Esaclorobenzene","Non rivel.(<4)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"HCH-alfa","Non rivel.(<2)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Lindano","Non rivel.(<2)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Heptachlor","Non rivel.(<2)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Aldrin","Non rivel.(<2)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"HCH-beta","Non rivel.(<4)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Heptachlor epoxide","Non rivel.(<2)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"DDE-o p'","Non rivel.(<2)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Endosulfan-alfa","Non rivel.(<2)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"DDE-p p'","Non rivel.(<3)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Dieldrin","Non rivel.(<2)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"DDD-o p'","Non rivel.(<5)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"DDT-o p'","Non rivel.(<3)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Endosulfan-beta","Non rivel.(<2)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"DDD-p p'","Non rivel.(<4)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"DDT-p p'","Non rivel.(<3)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Mirex","Non rivel.(<4)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Nethoxychlor","Non rivel.(<8)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
["IZS TE B3.1.4 SOP002 -Rev 5-07","alimenti per animali","MANGIMI","GC e GC-MS","PESTICIDI ORGANO-FOSFORATI","Mevinphos","Non rivel.(<0,010)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Phorate","Non rivel.(<0,010)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Dimethoate","Non rivel.(<0,010)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Diazinon","Non rivel.(<0,010)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Parathion-methyl","Non rivel.(<0,010)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Ronnel","Non rivel.(<0,010)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Malathion","Non rivel.(<0,010)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Fenthion","Non rivel.(<0,010)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Parathion-ethyl","Non rivel.(<0,010)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Azinphos-methyl","Non rivel.(<0,010)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Azinphos-ethyl","Non rivel.(<0,010)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[null,"alimenti per luomo","FEGATO-RENE-MUSCOLO-PRODOTTI ITTICI","GC e GC-MS","PESTICIDI ORGANO-FOSFORATI","Mevinphos","Non rivel.(<0,005)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[null,null,"MIELE-LATTE E DERIVATI",null,null,"Phorate","Non rivel.(<0,005)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Dimethoate","Non rivel.(<0,005)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Diazinon","Non rivel.(<0,005)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Parathion-methyl","Non rivel.(<0,005)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Ronnel","Non rivel.(<0,005)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Malathion","Non rivel.(<0,005)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Fenthion","Non rivel.(<0,005)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Parathion-ethyl","Non rivel.(<0,005)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Azinphos-methyl","Non rivel.(<0,005)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Azinphos-ethyl","Non rivel.(<0,005)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[null,null,"TESSUTO ADIPOSO","GC e GC-MS","PESTICIDI ORGANO-FOSFORATI","Mevinphos","Non rivel.(<0,120)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Phorate","Non rivel.(<0,020)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Diazinon","Non rivel.(<0,020)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Parathion-methyl","Non rivel.(<0,025)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Ronnel","Non rivel.(<0,020)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Malathion","Non rivel.(<0,040)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Fenthion","Non rivel.(<0,020)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Parathion-ethyl","Non rivel.(<0,020)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Azinphos-methyl","Non rivel.(<0,100)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Azinphos-ethyl","Non rivel.(<0,040)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[null,"ambiente","ACQUA","GC e GC-MS","PESTICIDI ORGANO-FOSFORATI","Mevinphos","Non rivel.(<90)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Phorate","Non rivel.(<90)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Dimethoate","Non rivel.(<70)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Diazinon","Non rivel.(<40)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Parathion-methyl","Non rivel.(<30)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Ronnel","Non rivel.(<25)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Malathion","Non rivel.(<65)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Fenthion","Non rivel.(<35)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Parathion-ethyl","Non rivel.(<30)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Azinphos-methyl","Non rivel.(<105)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Azinphos-ethyl","Non rivel.(<70)","ng/l","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 60 - 140"]
["IZS TE B3.1.4 SOP021 -Rev 3-09","alimenti per l'uomo","MUSCOLO","HPLC e HPLC-DAD","Olaquindox","Olaquindox","Non rivel.(<30)","microg/kg",75.4,"45,4 - 105,4"]
[{"$nulls":4},"Carbadox","Carbadox","Non rivel.(<30)","microg/kg",82,"64,4 -99,6"]
[{"$nulls":4},"Nicarbazina","Nicarbazina","Non rivel.(<25)","microg/kg",80.5,"67,3 - 93,7"]
[null,"alimenti per l'uomo","UOVA ","HPLC e HPLC-DAD","Olaquindox","Olaquindox","Non rivel.(<35)","microg/kg",58.3,"42,7 - 73,9"]
[{"$nulls":4},"Carbadox","Carbadox","Non rivel.(<30)","microg/kg",63.5,"59,9 - 67,1"]
[{"$nulls":4},"Nicarbazina","Nicarbazina","Non rivel.(<25)","microg/kg",73.2,"60,8 - 85,6"]
["IZS TE B3.1.4 SOP22-Rev 4-12","alimenti per l'uomo","MUSCOLO","LC-MS-MS","SULFAMIDICI","Sulfadiazina","Non rivel.(<15)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfatiazolo","Non rivel.(<15)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfapiridina","Non rivel.(<15)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfamerazina","Non rivel.(<15)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfametazina","Non rivel.(<15)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfametossipiridazina","Non rivel.(<15)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfacloropiridazina","Non rivel.(<15)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfametossazolo","Non rivel.(<15)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfamonometossina","Non rivel.(<15)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfadimetossina","Non rivel.(<15)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfachinossalina","Non rivel.(<15)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[null,"alimenti per l'uomo","LATTE","LC-MS-MS","SULFAMIDICI","Sulfadiazina","Non rivel.(<15)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfatiazolo","Non rivel.(<15)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfapiridina","Non rivel.(<15)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfamerazina","Non rivel.(<15)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfametazina","Non rivel.(<15)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfametossipiridazina","Non rivel.(<15)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfacloropiridazina","Non rivel.(<15)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfametossazolo","Non rivel.(<15)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfamonometossina","Non rivel.(<15)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfadimetossina","Non rivel.(<15)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfachinossalina","Non rivel.(<15)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[null,"alimenti per l'uomo","UOVA ","LC-MS-MS","SULFAMIDICI","Sulfadiazina","Non rivel.(<18)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfatiazolo","Non rivel.(<17)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfapiridina","Non rivel.(<16)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfamerazina","Non rivel.(<18)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfametazina","Non rivel.(<17)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfametossipiridazina","Non rivel.(<17)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfacloropiridazina","Non rivel.(<21)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfametossazolo","Non rivel.(<18)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfamonometossina","Non rivel.(<19)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfadimetossina","Non rivel.(<18)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
[{"$nulls":5},"Sulfachinossalina","Non rivel.(<17)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 50 "]
["IZS TE B3.1.4 SOP023 -Rev 4-09","alimenti per l'uomo","MUSCOLO","LC-MS-MS","CHINOLONI","Marbofloxacin","Non rivel.(<10)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 - Recupero sarafloxacin 73,6 - 108,4"]
[{"$nulls":5},"Norfloxacin","Non rivel.(<14)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 - Recupero sarafloxacin 73,6 - 108,4"]
[{"$nulls":5},"Ciprofloxacin","Non rivel.(<10)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 - Recupero sarafloxacin 73,6 - 108,4"]
[{"$nulls":5},"Danofloxacin","Non rivel.(<10)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 - Recupero sarafloxacin 73,6 - 108,4"]
[{"$nulls":5},"Lomefloxacin","Non rivel.(<13)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 - Recupero sarafloxacin 73,6 - 108,4"]
[{"$nulls":5},"Enrofloxacin","Non rivel.(<10)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 - Recupero sarafloxacin 73,6 - 108,4"]
[{"$nulls":5},"Sarafloxacin","Non rivel.(<12)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 - Recupero sarafloxacin 73,6 - 108,4"]
[{"$nulls":5},"Difloxacin","Non rivel.(<10)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 - Recupero sarafloxacin 73,6 - 108,4"]
[{"$nulls":5},"Acido ossolinico","Non rivel.(<10)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 - Recupero sarafloxacin 73,6 - 108,4"]
[{"$nulls":5},"Acido nalidissico","Non rivel.(<13)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 - Recupero sarafloxacin 73,6 - 108,4"]
[{"$nulls":5},"Flumequina","Non rivel.(<10)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 - Recupero sarafloxacin 73,6 - 108,4"]
[null,"alimenti per l'uomo","UOVA ","LC-MS-MS","CHINOLONI","Marbofloxacin","Non rivel.(<6,0)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 - Recupero sarafloxacin 64,6 - 121,4"]
[{"$nulls":5},"Norfloxacin","Non rivel.(<5,6)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 - Recupero sarafloxacin 64,6 - 121,4"]
[{"$nulls":5},"Ciprofloxacin","Non rivel.(<6,0)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 - Recupero sarafloxacin 64,6 - 121,4"]
[{"$nulls":5},"Danofloxacin","Non rivel.(<6,9)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 - Recupero sarafloxacin 64,6 - 121,4"]
[{"$nulls":5},"Lomefloxacin","Non rivel.(<6,3)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 - Recupero sarafloxacin 64,6 - 121,4"]
[{"$nulls":5},"Enrofloxacin","Non rivel.(<6,4)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 - Recupero sarafloxacin 64,6 - 121,4"]
[{"$nulls":5},"Sarafloxacin","Non rivel.(<6,9)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 - Recupero sarafloxacin 64,6 - 121,4"]
[{"$nulls":5},"Difloxacin","Non rivel.(<7,1)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 - Recupero sarafloxacin 64,6 - 121,4"]
[{"$nulls":5},"Acido ossolinico","Non rivel.(<7,4)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 - Recupero sarafloxacin 64,6 - 121,4"]
[{"$nulls":5},"Acido nalidissico","Non rivel.(<7,0)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 - Recupero sarafloxacin 64,6 - 121,4"]
[{"$nulls":5},"Flumequina","Non rivel.(<6,6)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 - Recupero sarafloxacin 64,6 - 121,4"]
["IZS TE B3.1.4 SOP024 -Rev 1-11","fluidi biologici","URINA","HPLC","TRANQUILLANTI","Promazina","Non rivel.(<25)","microg/kg",71.1,"60,9 - 81,3"]
[{"$nulls":5},"Prometazina","Non rivel.(<28)","microg/kg",71.6,"56,2 - 87,0"]
[{"$nulls":5},"Propiomazina","Non rivel.(<25)","microg/kg",74,"63,8 - 84,2"]
[{"$nulls":5},"Propionilpromazina","Non rivel.(<25)","microg/kg",73.8,"64,0 - 83,6"]
[{"$nulls":5},"Clorpromazina","Non rivel.(<25)","microg/kg",74.3,"59,5 - 89,1"]
[{"$nulls":5},"Trifluopromazina","Non rivel.(<26)","microg/kg",73.2,"60,4 - 86,0"]
["IZS TE B3.1.4 SOP026 -Rev 1-02","alimenti per l'uomo","MUSCOLO-FEGATO","HPLC E HPLC-DAD","BENZIMIDAZOLICI","Tiabendazolo","Non rivel.(<25)","microg/kg",72.6,"65,6 - 79,6"]
[{"$nulls":5},"Mebendazolo","Non rivel.(<10)","microg/kg",93.9,"83,7 - 104,1"]
[{"$nulls":5},"Ossibendazolo","Non rivel.(<10)","microg/kg",91.4,"75,6 - 107,2"]
[{"$nulls":5},"Albendazolo","Non rivel.(<10)","microg/kg",81.7,"54,1 - 109,3"]
[{"$nulls":5},"Febantel","Non rivel.(<40)","microg/kg",84,"69,0 - 99,0"]
["IZS TE B3.1.4 SOP027 -Rev 3-11","alimenti per l'uomo","MUSCOLO","HPLC-DAD","TETRACICLINE","Epi-tetraciclina","Non rivel.(<15)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero dossicilina 70,5 - 102,1"]
[{"$nulls":5},"Tetraciclina","Non rivel.(<15)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero dossicilina 70,5 - 102,1"]
[{"$nulls":5},"Epi-ossitetraciclina","Non rivel.(<15)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero dossicilina 70,5 - 102,1"]
[{"$nulls":5},"Ossitetraciclina","Non rivel.(<15)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero dossicilina 70,5 - 102,1"]
[{"$nulls":5},"Epi-clortetraciclina","Non rivel.(<25)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero dossicilina 70,5 - 102,1"]
[{"$nulls":5},"Clortetraciclina","Non rivel.(<25)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero dossicilina 70,5 - 102,1"]
[{"$nulls":5},"Dossiciclina","Non rivel.(<25)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero dossicilina 70,5 - 102,1"]
[{"$nulls":5},"Demeclociclina","Non rivel.(<25)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero dossicilina 70,5 - 102,1"]
[null,"alimenti per l'uomo","UOVA ","HPLC-DAD","TETRACICLINE","Epi-tetraciclina","Non rivel.(<30)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero dossicilina 86,3 - 121,1"]
[{"$nulls":5},"Tetraciclina","Non rivel.(<30)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero dossicilina 86,3 - 121,1"]
[{"$nulls":5},"Epi-ossitetraciclina","Non rivel.(<30)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero dossicilina 86,3 - 121,1"]
[{"$nulls":5},"Ossitetraciclina","Non rivel.(<30)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero dossicilina 86,3 - 121,1"]
[{"$nulls":5},"Epi-clortetraciclina","Non rivel.(<50)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero dossicilina 86,3 - 121,1"]
[{"$nulls":5},"Clortetraciclina","Non rivel.(<50)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero dossicilina 86,3 - 121,1"]
[{"$nulls":5},"Dossiciclina","Non rivel.(<62)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero dossicilina 86,3 - 121,1"]
[{"$nulls":5},"Demeclociclina","Non rivel.(<50)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero dossicilina 86,3 - 121,1"]
[null,"alimenti per l'uomo","LATTE","HPLC-DAD","TETRACICLINE","Epi-tetraciclina","Non rivel.(<20)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero dossicilina 57,7 - 91,3"]
[{"$nulls":5},"Tetraciclina","Non rivel.(<20)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero dossicilina 57,7 - 91,3"]
[{"$nulls":5},"Epi-ossitetraciclina","Non rivel.(<20)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero dossicilina 57,7 - 91,3"]
[{"$nulls":5},"Ossitetraciclina","Non rivel.(<20)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero dossicilina 57,7 - 91,3"]
[{"$nulls":5},"Epi-clortetraciclina","Non rivel.(<30)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero dossicilina 57,7 - 91,3"]
[{"$nulls":5},"Clortetraciclina","Non rivel.(<30)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero dossicilina 57,7 - 91,3"]
[{"$nulls":5},"Dossiciclina","Non rivel.(<32)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero dossicilina 57,7 - 91,3"]
["IZS TE B3.1.4 SOP028 -Rev 1-11","alimenti per l'uomo","MUSCOLO","HPLC","ANTIBIOTICI MACROLIDICI","Spiramicina","Non rivel.(<100)","microg/kg",61.8,"49,2 - 74,4"]
[{"$nulls":5},"Josamicina","Non rivel.(<100)","microg/kg",78,"71,0 - 85,0"]
[{"$nulls":5},"Tilmicosina","Non rivel.(<25)","microg/kg",70.6,"63,6 - 77,6"]
[{"$nulls":5},"Tilosina","Non rivel.(<50)","microg/kg",80.4,"70,2 - 90,6"]
[null,"alimenti per l'uomo","FEGATO","HPLC","ANTIBIOTICI MACROLIDICI","Spiramicina","Non rivel.(<150)","microg/kg",46.9,"41,3 - 52,5"]
[{"$nulls":5},"Josamicina","Non rivel.(<100)","microg/kg",82.2,"71,2 - 93,2"]
[{"$nulls":5},"Tilmicosina","Non rivel.(<500)","microg/kg",82.4,"73,8 - 91,0"]
[{"$nulls":5},"Tilosina","Non rivel.(<50)","microg/kg",60.2,"47,0 - 73,4"]
[null,"alimenti per l'uomo","RENE","HPLC","ANTIBIOTICI MACROLIDICI","Spiramicina","Non rivel.(<150)","microg/kg",57.3,"46,3 - 68,3"]
[{"$nulls":5},"Josamicina","Non rivel.(<200)","microg/kg",76,"66,4 - 85,6"]
[{"$nulls":5},"Tilmicosina","Non rivel.(<500)","microg/kg",76.8,"62,0 - 91,6"]
[{"$nulls":5},"Tilosina","Non rivel.(<50)","microg/kg",54,"45,6 - 62,4"]
["IZS TE B3.1.4 SOP029 -Rev 2-08","alimenti per l'uomo","LATTE-LATTE IN POLVERE","HPLC","Aflatossina M1","Aflatossina M1","Non rivel.(<0,015)","microg/kg","Non si applica la correzione per il recupero (99,5)","60 - 120"]
[null,"alimenti per l'uomo","DERIVATI DEL LATTE","HPLC","Aflatossina M1","Aflatossina M1","Non rivel.(<0,050)","microg/kg",94,"70 - 110"]
["IZS TE B3.1.4 SOP033 -Rev 2-10","alimenti per l'uomo","DERIVATI DEL LATTE","HPLC-DAD","Acido Sorbico","Acido Sorbico","Non rivel.(<0,20)","mg/kg",85,"62,4 - 107,7"]
[{"$nulls":4},"Acido Benzoico","Acido Benzoico","Non rivel.(<0,20)","mg/kg",94,"80,2 - 107,9"]
[null,null,"PRODOTTI A BASE DI CARNE","HPLC-DAD","Acido Sorbico","Acido Sorbico","Non rivel.(<0,20)","mg/kg",89,"60,9 - 117,4"]
[{"$nulls":4},"Acido Benzoico","Acido Benzoico","Non rivel.(<0,20)","mg/kg",95,"79,5 - 110,7"]
[null,null,"PRODOTTI DOLCIARI","HPLC-DAD","Acido Sorbico","Acido Sorbico","Non rivel.(<3,0)","mg/kg",93,"76,2 - 110,6"]
[{"$nulls":4},"Acido Benzoico","Acido Benzoico","Non rivel.(<3,0)","mg/kg","Non si applica la correzione per il recupero (100)","68,4 - 130,3"]
["IZS TE B3.1.4 SOP043 -Rev 2-07","alimenti per l'uomo","PRODOTTI A BASE DI CARNE","HPIC","Nitrati","Nitrati","Non rivel.(<5)","mg/kg",93.1,"72,9 - 113,3"]
[{"$nulls":4},"Nitriti","Nitriti","Non rivel.(<5)","mg/kg",93.6,"74,2 - 113,0"]
["IZS TE B3.1.4 SOP048 -Rev 5-07","alimenti per l'uomo","MIELE","HPLC","Idrossimetilfurfurale (HMF)","Idrossimetilfurfurale (HMF)","Non rivel.(<0,60)","mg/kg","Non si applica la correzione per il recupero (94,6)","71,8 - 117,4"]
["IZS TE B3.1.4 SOP049 -Rev 4-12","alimenti per l'uomo","MIELE","AAS","Cadmio","Cadmio","Non rivel.(<0,0027)","mg/kg",93,"80 - 120"]
[{"$nulls":4},"Piombo","Piombo","Non rivel.(<0,020)","mg/kg",93,"80 - 120"]
["IZS TE B3.1.4 SOP087 -Rev 2-12","alimenti per animali","MANGIMI","HRGC-HRMS","POLICLOROBIFENILI (PCB)","PCB 28","Non applicabile (calcolato sul campione)","ng/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"PCB 52","Non applicabile (calcolato sul campione)","ng/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"PCB 101","Non applicabile (calcolato sul campione)","ng/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"PCB 138","Non applicabile (calcolato sul campione)","ng/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"PCB 153","Non applicabile (calcolato sul campione)","ng/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"PCB 180","Non applicabile (calcolato sul campione)","ng/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[null,"alimenti per l'uomo","TESSUTI BIOLOGICI - LATTE E DERIVATI - UOVA - PESCE","HRGC-HRMS","POLICLOROBIFENILI (PCB)","PCB 28","Non applicabile (calcolato sul campione)","ng/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[null,null,"OLI ",null,null,"PCB 52","Non applicabile (calcolato sul campione)","ng/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"PCB 101","Non applicabile (calcolato sul campione)","ng/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"PCB 138","Non applicabile (calcolato sul campione)","ng/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"PCB 153","Non applicabile (calcolato sul campione)","ng/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"PCB 180","Non applicabile (calcolato sul campione)","ng/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
["IZS TE B3.1.4 SOP090 -Rev 4-09","alimenti per l'uomo","TESSUTI BIOLOGICI - LATTE E DERIVATI - UOVA - PESCE","HRGC-HRMS","DIOSSINE","2378-TCDF","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"2378-TCDD","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"12378-PeCDF","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"23478-PeCDF","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"12378-PeCDD","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"123478-HxCDF","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"123678-HxCDF","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"234678-HxCDF","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"123789-HxCDF","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"123478-HxCDD","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"123678-HxCDD","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"123789-HxCDD","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"1234678-HpCDF","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"1234789-HpCDF","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"1234678-HpCDD","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"OCDF","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"OCDD","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[null,"alimenti per gli animali","MANGIMI","HRGC-HRMS","DIOSSINE","2378-TCDF","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"2378-TCDD","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"12378-PeCDF","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"23478-PeCDF","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"12378-PeCDD","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"123478-HxCDF","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"123678-HxCDF","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"234678-HxCDF","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"123789-HxCDF","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"123478-HxCDD","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"123678-HxCDD","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"123789-HxCDD","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"1234678-HpCDF","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"1234789-HpCDF","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"1234678-HpCDD","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"OCDF","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"OCDD","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
["IZS TE B3.1.4 SOP091 -Rev 0-01","alimenti per l'uomo","FEGATO","HPLC","Ivermectina","Ivermectina","Non rivel.(<0,7)","microg/kg",93.2,"84,0 - 102,4"]
["IZS TE B3.1.4 SOP092 -Rev 2-10","alimenti per l'uomo","FEGATO","LC-MS-MS","Levamisolo","Levamisolo","Non rivel.(<25)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero lavamisolo 90,2 - 103,2"]
["IZS TE B3.1.4 SOP093 -Rev 3-09","alimenti per l'uomo","OLI VEGETALI","GC-MS","IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI","Benzo(a)antracene","Non rivel.(<0,2)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni 20 - 140"]
[{"$nulls":5},"Benzo(b)fluorantene","Non rivel.(<0,2)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni 20 - 140"]
[{"$nulls":5},"Benzo(k)fluorantene","Non rivel.(<0,2)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni 20 - 140"]
[{"$nulls":5},"Benzo(e)pirene","Non rivel.(<0,2)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni 20 - 140"]
[{"$nulls":5},"Benzo(a)pirene","Non rivel.(<0,2)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni 20 - 140"]
[{"$nulls":5},"Indeno(1,2,3-c,d)pirene","Non rivel.(<0,2)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni 20 - 140"]
[{"$nulls":5},"Benzo(g,h,i)perilene","Non rivel.(<0,4)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni 20 - 140"]
["IZS TE B3.1.4 SOP094 -Rev 0-02","alimenti per l'uomo","PRODOTTI ITTICI","GC-MS","1,2,4-Trimetilbenzene","1,2,4-Trimetilbenzene","Non rivel.(<0,002)","mg/kg","Non si applica la correzione per il recupero","36,2 - 90,2"]
["IZS TE B3.1.4 SOP095 -Rev 0-02","alimenti per l'uomo","PRODOTTI ITTICI","HPLC E HPLC-DAD","Ipoxantina","Ipoxantina","Non rivel.(<15)","microg/kg",91.1,"78,7 - 103,4"]
["IZS TE B3.1.4 SOP097 -Rev 3-08","alimenti per l'uomo","LATTE E DERIVATI","HPLC","Furosina","Furosina","Non previsto","microg/kg",95,"Non previsto"]
["IZS TE B3.1.4 SOP098 -Rev 2-09","alimenti per l'uomo","MOLLUSCHI EDULI LAMELLIBRANCHI","HPLC","Acido domoico","Acido domoico","Non rivel.(<0,2)","microg/g","Non si applica la correzione per il recupero (101)","87,5 - 114,4"]
["IZS TE B3.1.4 SOP099 -Rev 2-06","alimenti per l'uomo","MUSCOLO","LC-MS-MS","Cloramfenicolo","Cloramfenicolo","Non rivel.(<0,10)","microg/Kg","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25"]
[null,"alimenti per l'uomo","MIELE","LC-MS-MS","Cloramfenicolo","Cloramfenicolo","Non rivel.(<0,10)","microg/Kg","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25"]
["IZS TE B3.1.4 SOP100-Rev 3-06","alimenti per l'uomo","MUSCOLO-PRODOTTI ITTICI-UOVA","LC-MS-MS","Metaboliti dei Nitrofurani","3-Amino-2-Ossazolidone (AOZ)","Non rivel.(<0,60)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25"]
[{"$nulls":5},"5-Metilmorfolino-3-Amino-2-Ossazolidone (AMOZ)","Non rivel.(<0,60)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25"]
[{"$nulls":5},"1-Amino-Idantoina (AHD)","Non rivel.(<0,60)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25"]
[{"$nulls":5},"Semicarbazide (SEM)","Non rivel.(<0,60)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25"]
["IZS TE B3.1.4 SOP108 -Rev 2-08","alimenti per l'uomo","UOVA ","HPLC E HPLC-DAD","Robenidina","Robenidina","Non rivel.(<10)","microg/kg","Non previsto (prova qualitativa)","Non applicabile"]
["IZS TE B3.1.4 SOP110 -Rev 0-05","alimenti per l'uomo","PEPERONCINO","HPLC E HPLC-DAD","Sudan Rosso I","Sudan Rosso I","Non rivel.(<0,010)","mg/kg","Non si applica la correzione per il recupero","85,5 - 120,5"]
[null,"alimenti per l'uomo","PRODOTTI A BASE DI CARNE E CONSERVE ALIMENTARI","HPLC E HPLC-DAD","Sudan Rosso I","Sudan Rosso I","Non rivel.(<0,0050)","mg/kg","Non si applica la correzione per il recupero","60,3 - 112,1"]
[null,"alimenti per l'uomo","PRODOTTI A BASE DI CARNE E CONSERVE ALIMENTARI","HPLC E HPLC-DAD","Sudan Rosso I","Sudan Rosso I","Non rivel.(<0,0050)","mg/kg","Non si applica la correzione per il recupero","77,7 - 114,3"]
["IZS TE B3.1.4 SOP111 -Rev 0 - 04","alimenti per l'uomo","UOVA ","HPLC","Ciromazina","Ciromazina","Non rivel.(<0,035)","mg/kg",81.8,"Recupero ciromazina 59,4 - 104,2"]
[null,null,null,"HPLC","Melamina","Melamina","Non rivel.(<0,070)","mg/kg",61,"Recupero ciromazina 59,4 - 104,2"]
["IZS TE B3.1.4 SOP113 -Rev 1 - 07","alimenti per l'uomo","TESSUTI ANIMALI-PRODOTTI A BASE DI CARNE","HPLC-FLUO","Ocratossina A","Ocratossina A","Non rivel.(<0,15)","microg/kg","Recupero ottenuto nella serie analitica","70 - 110"]
["IZS TE B3.1.4 SOP114 -Rev 3-11","alimenti per l'uomo","ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE","GC-MS","FITOFARMACI","2,6-Dichlorobenzamide, Aldicarb, Aldrin, Atrazine,","Intervallo da 0,010 a 0,10","mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[null,null,null,"LC-MS-MS",null,"Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Azoxystrobin,",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Benomyl, Bifenox, Bifenthrin, Bitertanol,",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Bromophos-methyl, Brompropylate, Bromuconazole, ",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Buprofezin,  Carbaryl, Carbendazim,",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Carbofuran, Chlorothalonil, Chlorfenvinphos, ",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Chlorpropham,  Chlorpyriphos-(ethyl), ",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5}," Chlorpyriphos-(methyl), Cypermethrin, ",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Cyproconazole, Cyprodinil, DDD-o p’,",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"DDD-p p’, DDE-o p‘, DDE-p p’, DDT-o p',",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"DDT-p p’, Deltamethrin, Diazinon, Dichlofluanid,",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Dichlorobenzophenone-4 4', Dichlorvos,",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Diclobutrazol, Dicloran, Dicofol, Dieldrin, ",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5}," Difenoconazole, Dimethoate, Disulfoton, ",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Endosulfan sulfate, Endosulfan-alfa, Endosulfan-beta, ",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5}," Endrin, Epoxiconazole, Esfenvalerate,  Ethion, ",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Etofenprox, Etrimfos, Fenamiphos, Fenarimol,",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5}," Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenchlorphos,",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Fenhexamid, Fenitrothion, Fenpropimorph, Fenthion, ",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5}," Fenvalerate, Fluopicolide, Fluquinconazole, ",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Fluroxypyr,   Flusilazole, Flutriafol,",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5}," Fluvalinate, HCH-alfa, HCH-beta, ",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"HCH-gamma (lindane), Heptachlor,",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5}," Hexachlorobenzene, Hexaconazole, Imazalil,",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5}," Iprodione, Isodrin, Isoproturon, ",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5}," Kresoxim- methyl, Lambda-cyhalothrin, Malaoxon, ",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Malathion, Metalaxyl, Metconazole, Methacrifos, ",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Methiocarb, Methomyl, Metribuzin, Mevinphos, Mirex, ",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Myclobutanil, Omethoate, Parathion-methyl, ",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Parathyon-ethyl,  Penconazole, Pendimethalin, ",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Permethrin, Phorate, Phosalone, Pirimicarb, ",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Pirimicarb desmethyl, Pirimiphos methyl, Prochloraz,",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Procymidone, Profenofos, Propamocarb, ",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Propiconazole,  Propoxur, Propyzamide, Prothiofos, ",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Pyraclostrobin, Pyrimethanil, Quinalphos, Quinoxyfen,",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Quintozene, Spiroxamine, Sulfotep, Tebuconazole,",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Tebufenozide, Tebufenpyrad, Tecnazene, Terbufos, ",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5}," Tetradifon, Thiabendazole, Thiodicarb, ",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Thiophanate- methyl, Tolylfluanid, ",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Trans heptachlor-endo-epoxide, Triadimefon, ",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5},"Triadimenol, Triazophos, Trifloxystrobin, ",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
[{"$nulls":5}," Trifluralin, Triticonazole, Vinclozolin",null,"mg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","60 - 140"]
["IZS TE B3.1.4 SOP119 -Rev 0-05","alimenti per l'uomo","TESSUTI BIOLOGICI - LATTE E DERIVATI - UOVA - PESCE","HRGC-HRMS","PCB DIOSSINA-SIMILI","TeCB-81 ","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"TeCB-77 ","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"PeCB-123 ","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"PeCB-118 ","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"PeCB-114 ","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"PeCB-105 ","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"PeCB-126 ","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"HxCB-167 ","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"HxCB-156","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"HxCB-157 ","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"HxCB-169 ","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[{"$nulls":5},"HpCB-189","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 1883/2006"]
[null,"alimenti per gli animali","MANGIMI","HRGC-HRMS","PCB DIOSSINA-SIMILI","TeCB-81 ","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"TeCB-77 ","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"PeCB-123 ","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"PeCB-118 ","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"PeCB-114 ","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"PeCB-105 ","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"PeCB-126 ","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"HxCB-167 ","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"HxCB-156","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"HxCB-157 ","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"HxCB-169 ","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
[{"$nulls":5},"HpCB-189","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni secondo Reg. (CE) n. 152/2009"]
["IZS TE B3.1.4 SOP121 -Rev 1-09","tossicologia","ESCHE-CONTENUTO GASTRICO","GC-MS","Stricnina","Stricnina","Non rivel.(<0,20)","mg/kg","Non si applica la correzione per il recupero","Recupero standard interno ³ 50"]
[null,null,"FEGATO","GC-MS","Stricnina","Stricnina","Non rivel.(<0,050)","mg/kg","Non si applica la correzione per il recupero","Recupero standard interno ³ 50"]
["IZS TE B3.1.4 SOP122 -Rev 2-09","alimenti per l'uomo","CEREALI E DERIVATI","HPLC-FLUO","Ocratossina A","Ocratossina A","Non rivel.(<0,25)","microg/kg","Recupero ottenuto nella serie analitica","70 - 110"]
[null,"alimenti per animali","MANGIMI SEMPLICI E COMPOSTI","HPLC-FLUO","Ocratossina A","Ocratossina A","Non rivel.(<2,0)","microg/kg","Recupero ottenuto nella serie analitica","70 - 110"]
[null,null,"FIENI, FORAGGI FRESCHI, INSILATI","HPLC-FLUO","Ocratossina A","Ocratossina A","Non rivel.(<4,0)","microg/kg","Recupero ottenuto nella serie analitica","70 - 110"]
["IZS TE B3.1.4 SOP123 -Rev 0-06","alimenti per l'uomo","URINA","GC-MS","TIREOSTATICI","Tapazolo","Non rivel.(<57)","microg/l","Non si applica la correzione per il recupero","Recupero standard interno ³ 30"]
[{"$nulls":5},"Tiouracile","Non rivel.(<53)","microg/l","Non si applica la correzione per il recupero","Recupero standard interno ³ 30"]
[{"$nulls":5},"Metiltiouracile","Non rivel.(<54)","microg/l","Non si applica la correzione per il recupero","Recupero standard interno ³ 30"]
[{"$nulls":5},"Propiltiouracile","Non rivel.(<57)","microg/l","Non si applica la correzione per il recupero","Recupero standard interno ³ 30"]
[{"$nulls":5},"Feniltiouracile","Non rivel.(<58)","microg/l","Non si applica la correzione per il recupero","Recupero standard interno ³ 30"]
["IZS TE B3.1.4 SOP124 -Rev 0-06","alimenti per l'uomo","ALIMENTI E BEVANDE","GS-MS","Isopropiltioxantone","Isopropiltioxantone","Non rivel.(<5,0)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 30"]
["IZS TE B3.1.4 SOP125 -Rev 1-08","tossicologia","ESCHE-CONTENUTO GASTRICO","GC-MS","Metaldeide","Metaldeide","Non rivel.(<5,0)","mg/kg","Non si applica la correzione per il recupero"," ³ 50"]
[null,null,"FEGATO","GC-MS","Metaldeide","Metaldeide","Non rivel.(<5,0)","mg/kg","Non si applica la correzione per il recupero"," ³ 50"]
["IZS TE B3.1.4 SOP127 -Rev 1-10","alimenti per l'uomo","FEGATO","LC-MS-MS","BETA AGONISTI","Cimaterolo","Non rivel.(<0,10)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interni ³ 25"]
[{"$nulls":5},"Zilpaterolo","Non rivel.(<0,10)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interni ³ 25"]
[{"$nulls":5},"Terbutalina","Non rivel.(<0,10)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interni ³ 25"]
[{"$nulls":5},"Salbutamolo","Non rivel.(<0,10)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni ³ 25"]
[{"$nulls":5},"Cimbuterolo","Non rivel.(<0,20)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni ³ 25"]
[{"$nulls":5},"Idrossimetilclenbuterolo","Non rivel.(<0,10)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interni ³ 25"]
[{"$nulls":5},"Ractopamina","Non rivel.(<0,20)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interni ³ 25"]
[{"$nulls":5},"Clenbuterolo","Non rivel.(<0,10)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni ³ 25"]
[{"$nulls":5},"Bromobuterolo","Non rivel.(<0,10)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interni ³ 25"]
[{"$nulls":5},"Mabuterolo","Non rivel.(<0,10)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interni ³ 25"]
[{"$nulls":5},"Clenpenterolo","Non rivel.(<0,20)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interni ³ 25"]
[{"$nulls":5},"Isoxsuprina","Non rivel.(<0,10)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interni ³ 25"]
[{"$nulls":5},"Mapenterolo","Non rivel.(<0,10)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interni ³ 25"]
[null,"alimenti per l'uomo","URINE","LC-MS-MS","BETA AGONISTI","Cimaterolo","Non rivel.(<0,20)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interni ³ 25"]
[{"$nulls":5},"Zilpaterolo","Non rivel.(<0,10)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interni ³ 25"]
[{"$nulls":5},"Terbutalina","Non rivel.(<0,30)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interni ³ 25"]
[{"$nulls":5},"Salbutamolo","Non rivel.(<0,20)","microg/l","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni ³ 25"]
[{"$nulls":5},"Cimbuterolo","Non rivel.(<0,10)","microg/l","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni ³ 25"]
[{"$nulls":5},"Idrossimetilclenbuterolo","Non rivel.(<0,10)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interni ³ 25"]
[{"$nulls":5},"Ractopamina","Non rivel.(<0,20)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interni ³ 25"]
[{"$nulls":5},"Clenbuterolo","Non rivel.(<0,10)","microg/l","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni ³ 25"]
[{"$nulls":5},"Bromobuterolo","Non rivel.(<0,30)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interni ³ 25"]
[{"$nulls":5},"Mabuterolo","Non rivel.(<0,10)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interni ³ 25"]
[{"$nulls":5},"Clenpenterolo","Non rivel.(<0,60)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interni ³ 25"]
[{"$nulls":5},"Isoxsuprina","Non rivel.(<0,10)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interni ³ 25"]
[{"$nulls":5},"Mapenterolo","Non rivel.(<0,10)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interni ³ 25"]
["IZS TE B3.1.4 SOP128 -Rev 0-07","alimenti per l'uomo","URINE","GC-MS/MS","ANABOLIZZANTI","Nandrolone-alfa","Non rivel.(<0,60)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Non previsto"]
[{"$nulls":5},"Nandrolone-beta","Non rivel.(<1,6)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Non previsto"]
[{"$nulls":5},"Boldenone-alfa","Non rivel.(<1,0)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Non previsto"]
[{"$nulls":5},"Boldenone-beta","Non rivel.(<1,0)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Non previsto"]
[{"$nulls":5},"Noretandrone","Non rivel.(<2,8)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Non previsto"]
[{"$nulls":5},"Metiltestosterone","Non rivel.(<0,60)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Non previsto"]
[{"$nulls":5},"Progesterone","Non rivel.(<0,70)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Non previsto"]
[{"$nulls":5},"Medrossiprogesterone","Non rivel.(<0,10)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Non previsto"]
[{"$nulls":5},"Esestrolo","Non rivel.(<0,40)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Non previsto"]
[{"$nulls":5},"Dietilstilbestrolo","Non rivel.(<0,80)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Non previsto"]
[{"$nulls":5},"Dienestrolo","Non rivel.(<0,20)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Non previsto"]
[{"$nulls":5},"Trenbolone-alfa","Non rivel.(<1,4)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Non previsto"]
[{"$nulls":5},"Trenbolone-beta","Non rivel.(<0,10)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Non previsto"]
[{"$nulls":5},"Estradiolo-alfa","Non rivel.(<2,0)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Non previsto"]
[{"$nulls":5},"Zeranolo","Non rivel.(<0,50)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Non previsto"]
["IZS TE B3.1.4 SOP129 -Rev 0-09","alimenti per l'uomo","TESSUTI BIOLOGICI - LATTE E DERIVATI - UOVA - PESCE","HRGC-HRMS","POLIBROMODIFENILETERI (PBDE)","BDE-28","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni 20 - 150"]
[{"$nulls":5},"BDE-47","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni 20 - 150"]
[{"$nulls":5},"BDE-66","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni 20 - 150"]
[{"$nulls":5},"BDE-85","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni 20 - 150"]
[{"$nulls":5},"BDE-99","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni 20 - 150"]
[{"$nulls":5},"BDE-100","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni 20 - 150"]
[{"$nulls":5},"BDE-153","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni 20 - 150"]
[{"$nulls":5},"BDE-154","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni 20 - 150"]
[{"$nulls":5},"BDE-183","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni 20 - 150"]
[null,"alimenti per animali","MANGIMI","HRGC-HRMS","POLIBROMODIFENILETERI (PBDE)","BDE-28","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni 20 - 150"]
[{"$nulls":5},"BDE-47","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni 20 - 150"]
[{"$nulls":5},"BDE-66","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni 20 - 150"]
[{"$nulls":5},"BDE-85","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni 20 - 150"]
[{"$nulls":5},"BDE-99","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni 20 - 150"]
[{"$nulls":5},"BDE-100","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni 20 - 150"]
[{"$nulls":5},"BDE-153","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni 20 - 150"]
[{"$nulls":5},"BDE-154","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni 20 - 150"]
[{"$nulls":5},"BDE-183","Non applicabile (calcolato sul campione)","pg/g ","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interni 20 - 150"]
["IZS TE B3.1.4 SOP132 -Rev 0-09","alimenti per l'uomo","LATTE","LC-MS-MS","Levamisolo","Levamisolo","Non rivel.(<0,62)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","66,9-101,3"]
["IZS TE B3.1.4 SOP133 -Rev 0-10","alimenti per l'uomo","MUSCOLO","GC-MS/MS","ANABOLIZZANTI","Esestrolo","Non rivel.(<0,50)","microg/kg","Non previsto (prova qualitativa)","Non previsto"]
[{"$nulls":5},"Dietilstilbestrolo","Non rivel.(<0,50)","microg/kg","Non previsto (prova qualitativa)","Non previsto"]
[{"$nulls":5},"Dienestrolo","Non rivel.(<0,50)","microg/kg","Non previsto (prova qualitativa)","Non previsto"]
[{"$nulls":5},"Estradiolo-alfa","Non rivel.(<1,0)","microg/kg","Non previsto (prova qualitativa)","Non previsto"]
[{"$nulls":5},"Estradiolo-beta","Non rivel.(<1,0)","microg/kg","Non previsto (prova qualitativa)","Non previsto"]
[{"$nulls":5},"Zeranolo","Non rivel.(<1,0)","microg/kg","Non previsto (prova qualitativa)","Non previsto"]
[{"$nulls":5},"Taleranolo","Non rivel.(<1,0)","microg/kg","Non previsto (prova qualitativa)","Non previsto"]
[{"$nulls":5},"Etinilestradiolo","Non rivel.(<1,0)","microg/kg","Non previsto (prova qualitativa)","Non previsto"]
["IZS TE B3.1.4 SOP134 -Rev 0-10","alimenti per l'uomo","CARNE","LC-MS-MS","Ivermectina","Ivermectina","Non rivel.(<0,25)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 - Recupero ivermectina 67,1 - 113,9"]
["IZS TE B3.1.4 SOP142-Rev 0-12","fluidi biologici","PLASMA E SIERO","LC-MS-MS","NITROIMIDAZOLI E METABOLITI","Dimetridazolo","Non rivel.(<0,59)","microg/l","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 "]
[{"$nulls":5},"HMMNI","Non rivel.(<0,60)","microg/l","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 "]
[{"$nulls":5},"Idrossiipronidazolo","Non rivel.(<0,61)","microg/l","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 "]
[{"$nulls":5},"Idrossimetronidazolo","Non rivel.(<0,61)","microg/l","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 "]
[{"$nulls":5},"Ipronidazolo","Non rivel.(<0,61)","microg/l","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 "]
[{"$nulls":5},"Metronidazolo","Non rivel.(<0,63)","microg/l","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 "]
[{"$nulls":5},"Ronidazolo","Non rivel.(<0,62)","microg/l","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 "]
["IZS TE B3.1.4 SOP143-Rev 1-12","fluidi biologici","URINE","LC-MS-MS","CORTICOSTEROIDI","Betametasone","Non rivel.(<1,1)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 "]
[{"$nulls":5},"Desametasone","Non rivel.(<1,1)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 "]
[{"$nulls":5},"Flumetasone","Non rivel.(<1,1)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 "]
[{"$nulls":5},"Prednisolone","Non rivel.(<1,1)","microg/l","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 "]
[null,"alimenti per l'uomo","FEGATO","LC-MS-MS","CORTICOSTEROIDI","Betametasone","Non rivel.(<1,2)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 "]
[{"$nulls":5},"Desametasone","Non rivel.(<1,2)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 "]
[{"$nulls":5},"Flumetasone","Non rivel.(<1,2)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 "]
[{"$nulls":5},"Prednisolone","Non rivel.(<1,3)","microg/kg","Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 "]
["IZS TE B3.1.4 SOP144-Rev 0-12","alimenti per l'uomo","PRODOTTI ITTICI","LC-MS-MS","VERDE MALACHITE","Verde malachite","Non rivel.(<0,67)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 - Recupero verde malachite 81 - 110"]
[{"$nulls":5},"Leuco verde malachite","Non rivel.(<0,61)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    Metodo aggiunte standard: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 - Recupero leuco verde malachite 86 - 98"]
["IZS TE B3.1.4 SOP145-Rev 0-13","alimenti per l'uomo","CARNE","LC-MS-MS","Fenilbutazone ","Fenilbutazone ","Non rivel.(<2,9)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    ","Rapporto segnale/rumore standatrd interno (S/N) ≥3:1."]
[]
[{"$nulls":4},"Ossifenilbutazone","Ossifenilbutazone","Non rivel.(<2,7)","microg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica                    ","Rapporto segnale/rumore standatrd interno (S/N) ≥3:1."]
["IZS TE B3.1.4 SOP146-Rev 0-13","alimenti per l'uomo","CARNE","HPLC-DAD","Acido Ascorbico","Acido Ascorbico","Non rivel.(<5)","mg/kg",84,"76 - 91"]
["IZS TE B3.1.4 SOP150-Rev 0-14","alimenti per l'uomo","PRODOTTI ITTICI","LC-MS-MS","BIOTOSSINE ALGALI LIPOSOLUBILI","Acido Okadaico","Non quantificabile(<40,0)","microg/kg",91,"72-109"]
[{"$nulls":5},"Dinofisitossina-1","Non quantificabile(<40,0)","microg/kg",100,"81-117"]
[{"$nulls":5},"Dinofisitossina-2","Non quantificabile(<40,0)","microg/kg",100,"80-119"]
[{"$nulls":5},"Pecnotossina-1","Non quantificabile(<40,0)","microg/kg",94,"82-106"]
[{"$nulls":5},"Pecnotossina-2","Non quantificabile(<40,0)","microg/kg",94,"82-106"]
[{"$nulls":5},"Azaspiracido-1","Non quantificabile(<40,0)","microg/kg",89,"80-98"]
[{"$nulls":5},"Azaspiracido-2","Non quantificabile(<40,0)","microg/kg",102,"90-113"]
[{"$nulls":5},"Azaspiracido-3","Non quantificabile(<40,0)","microg/kg",87,"77-97"]
[{"$nulls":5},"Yessotossina","Non quantificabile(<0,0600)","mg/kg",91,"77-104"]
[{"$nulls":5},"homo-Yessotossina","Non quantificabile(<0,0600)","mg/kg",91,"79-104"]
[{"$nulls":5},"45-OH-Yessotossina","Non quantificabile(<0,0600)","mg/kg",91,"77-104"]
[{"$nulls":5},"45-OH-homo-Yessotossina","Non quantificabile(<0,0600)","mg/kg",91,"79-104"]
["IZS TE S6 B3.1.4 SOP012 -Rev 5-15","alimenti per l'uomo","PRODOTTI ITTICI"," HPLC-DAD","Istamina","Istamina","Non rivel.(<5)","mg/kg","Recupero ottenuto nella serie analitica","70 - 110"]
[]
["IZS TE  B3.2.3 SOP004 -Rev 3-10","alimenti per gli animali","MANGIMI SEMPLICI E COMPOSTI"," HPLC-DAD e HPLC-FLUO","Zearalenone","Zearalenone","Non rivel.(<0,020)","mg/kg al 12% di umidità","Recupero ottenuto nella serie analitica","60 - 120"]
[null,null,"FIENI, FORAGGI FRESCHI, INSILATI"," HPLC-DAD e HPLC-FLUO","Zearalenone","Zearalenone","Non rivel.(<0,040)","mg/kg al 12% di umidità","Recupero ottenuto nella serie analitica","60 - 120"]
[null,null,"CEREALI E DERIVATI"," HPLC-DAD e HPLC-FLUO","Zearalenone","Zearalenone","Non rivel.(<0,50)","mg/kg al 12% di umidità","Recupero ottenuto nella serie analitica","60 - 120"]
["IZS TE B3.2.3 SOP005 -Rev 4-12","alimenti per gli animali","MANGIMI","HPLC-FLUO","AFLATOSSINE","Aflatossina  B1","Non rivel.(<0,00050)","mg/kg al 12% di umidità","Recupero ottenuto nella serie analitica","70 - 110"]
[null,null,"MANGIMI",null,null,"Aflatossina  B2","Non rivel.(<0,00050)","mg/kg al 12% di umidità","Recupero ottenuto nella serie analitica","70 - 110"]
[null,null,"MANGIMI",null,null,"Aflatossina  G1","Non rivel.(<0,00050)","mg/kg al 12% di umidità","Recupero ottenuto nella serie analitica","70 -110"]
[null,null,"MANGIMI",null,null,"Aflatossina  G2","Non rivel.(<0,00050)","mg/kg al 12% di umidità","Recupero ottenuto nella serie analitica","70 - 110"]
["IZS TE B3.2.3 SOP012 -Rev 1 - 08","alimenti per gli animali","MANGIMI","HPLC-DAD"," MACROLIDI","Spiramicina","Non rivel.(<0,50)","mg/kg",73.5,"54,7 - 92,3"]
[{"$nulls":5},"Tilmicosina","Non rivel.(<0,50)","mg/Kg",71.8,"56,8 - 86,8"]
[{"$nulls":5},"Tilosina","Non rivel.(<1,0)","mg/Kg",76.3,"57,3 - 95,3"]
[{"$nulls":5},"Josamicina","Non rivel.(<0,50)","mg/Kg",73.1,"56,3 - 89,9"]
["IZS TE B3.2.3 SOP028 -Rev 2 - 07","alimenti per gli animali","INSILATI, FORAGGI FRESCHI","HPIC","Acido Lattico","Acido Lattico",0.03,"g/100 g","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 84,2 - 103,4"]
[{"$nulls":4},"Acido Acetico","Acido Acetico",0.015,"g/100 g","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 84,2 - 103,4"]
[{"$nulls":4},"Acido Propionico","Acido Propionico",0.045,"g/100 g","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 84,2 - 103,4"]
[{"$nulls":4},"Acio Butirrico","Acio Butirrico",0.065,"g/100 g","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno 84,2 - 103,4"]
["IZS TE B3.2.3 SOP039 -Rev 2-11","alimenti per gli animali","MANGIMI","HPLC E HPLC-DAD","TETRACICLINE","Ossitetraciclina ","Non rivel.(<2)","mg/kg",79.2,"74,0 - 84,4"]
[{"$nulls":5},"Tetraciclina","Non rivel.(<3)","mg/kg",67.6,"58,4 - 76,8"]
[null,"alimenti per gli animali","MANGIMI MEDICATI","HPLC E HPLC-DAD","TETRACICLINE","Ossitetraciclina ","Non rivel.(<2)","mg/kg",65,"49,9 - 80,6"]
["IZS TE B3.2.3 SOP040 -Rev 1-00","alimenti per gli animali","MANGIMI","HPLC E HPLC-DAD","SULFAMIDICI","Sulfadiazina","Non rivel.(<0,2)","mg/kg",76.8,"71,2 - 82,4"]
[{"$nulls":5},"Sulfatiazolo","Non rivel.(<0,3)","mg/kg",65.5,"55,3 - 75,7"]
[{"$nulls":5},"Sulfamerazina","Non rivel.(<0,3)","mg/kg",75.1,"69,7 . 80,5"]
[{"$nulls":5},"Sulfametazina","Non rivel.(<0,3)","mg/kg",65.6,"47,4 - 83,8"]
[{"$nulls":5},"Sulfametossipiridazina","Non rivel.(<0,4)","mg/kg",67.5,"50,7 - 84,3"]
[{"$nulls":5},"Sulfametossazolo","Non rivel.(<0,2)","mg/kg",74.8,"69,2 - 80,4"]
[{"$nulls":5},"Sulfadimetossina","Non rivel.(<0,3)","mg/kg",69.8,"54,6 - 85,0"]
[{"$nulls":5},"Sulfachinossalina","Non rivel.(<0,3)","mg/kg",69.2,"52,8 - 85,6"]
[null,"alimenti per gli animali","MANGIMI MEDICATI","HPLC E HPLC-DAD","SULFAMIDICI","Sulfadiazina","Non rivel.(<0,2)","mg/kg",90,"84,6 - 95,4"]
[{"$nulls":5},"Sulfatiazolo","Non rivel.(<0,3)","mg/kg",89.3,"87,3 - 91,3"]
[{"$nulls":5},"Sulfamerazina","Non rivel.(<0,3)","mg/kg",92.7,"89,5 .- 95,9"]
[{"$nulls":5},"Sulfametazina","Non rivel.(<0,3)","mg/kg",92.2,"88,4 - 96,0"]
[{"$nulls":5},"Sulfametossipiridazina","Non rivel.(<0,4)","mg/kg",91.1,"86,1 - 96,1"]
[{"$nulls":5},"Sulfametossazolo","Non rivel.(<0,2)","mg/kg",92.1,"87,9 - 96,3"]
[{"$nulls":5},"Sulfadimetossina","Non rivel.(<0,3)","mg/kg",89.3,"82,9 - 95,7"]
[{"$nulls":5},"Sulfachinossalina","Non rivel.(<0,3)","mg/kg",93.6,"81, - 106,2"]
["IZS TE  B3.2.3 SOP045 -Rev 1-10","alimenti per gli animali","MANGIMI"," HPLC-DAD","Deossinivalenolo","Deossinivalenolo","Non rivel.(<0,100)","mg/kg al 12% di umidità",65.6,"48,0 - 83,2"]
["IZS TE  B3.2.3 SOP046 -Rev 0-04","alimenti per gli animali","MANGIMI","HPLC","Nifursol","Nifursol","Non rivel.(<1)","mg/kg","Non si applica la correzione per il recupero (104,3)","91,1 - 117,5"]
["IZS TE  B3.2.3 SOP052 -Rev 0-10","alimenti per gli animali","MANGIMI","HPLC-DAD","Avilamicina","Avilamicina","Non rivel.(<0,25)","mg/kg",91.5,"88,3 - 94,7"]
["IZS TE  B3.2.3 SOP053 -Rev 0-10","alimenti per gli animali","MANGIMI","HPLC-DAD","Zinco-bacitracina","Zinco-bacitracina","Non rivel.(<10)","mg/kg",59.7,"43,1 - 76,3"]
["IZS TE  B3.2.3 SOP054 -Rev 0-10","alimenti per gli animali","MANGIMI","LC-MS-MS","NITROFURANI","Furaltadone","Non rivel.(<0,005)","mg/kg",90.9,"Recupero standard interno ³ 40 - Recupero furaltadone 74,3 - 107,5"]
[{"$nulls":4},"NITROFURANI","Furazolidone","Non rivel.(<0,010)","mg/kg",76.2,"Recupero standard interno ³ 40 - Recupero furazolidone 63,6 - 88,8"]
[{"$nulls":4},"NITROFURANI","Nitrofurantoina","Non rivel.(<0,005)","mg/kg",75.1,"Recupero standard interno ³ 40 - Recupero nitrofurantoina 67,7 - 82,5"]
[{"$nulls":4},"NITROFURANI","Nitrofurazone","Non rivel.(<0,005)","mg/kg",77.8,"Recupero standard interno ³ 40 - Recupero nitrofurazone 62,4 - 93,2"]
[{"$nulls":4},"Carbadox","Carbadox","Non rivel.(<0,005)","mg/kg",69.9,"Recupero standard interno ³ 40 - Recupero carbadox 59,9 - 79,9"]
[{"$nulls":4},"Olaquindox","Olaquindox","Non rivel.(<0,005)","mg/kg",70,"Recupero standard interno ³ 40 - Recupero olaquindox 58,4 - 81,6"]
[{"$nulls":4},"Metilclorpindolo","Metilclorpindolo","Non rivel.(<0,005)","mg/kg",90,"Recupero standard interno ³ 40 - Recupero metilclorpindolo 77,0 - 103,0"]
[{"$nulls":4},"Virginiamicina","Virginiamicina","Non rivel.(<0,008)","mg/kg",93,"Recupero standard interno ³ 40 - Recupero virginiamicina 72,6 - 113,4"]
["IZS TE  B3.2.3 SOP058 -Rev 0-10","alimenti per gli animali","MANGIMI","LC-MS-MS","Robenidina","Robenidina ","Non rivel.(<0,015)","mg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 Recupero robenidina  90,8 - 108,4"]
[{"$nulls":4},"Nicarbazina","Nicarbazina","Non rivel.(<0,050)","mg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 Recupero nicarbazina 91,4 - 105,4"]
[{"$nulls":4},"Decochinato","Decochinato","Non rivel.(<0,030)","mg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 Recupero decochinato  95,0 - 111,0"]
[{"$nulls":4},"Alofuginone","Alofuginone ","Non rivel.(<0,0020)","mg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 Recupero alofuginone  75,4 - 110,2"]
[{"$nulls":4},"Diclazuril","Diclazuril","Non rivel.(<0,0010)","mg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 Recupero diclazuril  88,5 - 104,9"]
["IZS TE  B3.2.3 SOP059 -Rev 0-10","alimenti per gli animali","MANGIMI","LC-MS-MS","PENICILLINE","Amossicillina","Non rivel.(<0,10)","mg/kg",74.9,"Recupero standard interno ³ 40 - Recupero amossicillina  59,5 - 90,3"]
[{"$nulls":4},"PENICILLINE","Ampicillina","Non rivel.(<0,10)","mg/kg",75.8,"Recupero standard interno ³ 40 - Recupero ampicillina   62,0 - 89,6"]
[{"$nulls":4},"PENICILLINE","Clossacillina","Non rivel.(<0,10)","mg/kg",93.8,"Recupero standard interno ³ 40 - Recupero clossacillina  73,6 - 114,0"]
[{"$nulls":4},"PENICILLINE","Diclossacillina","Non rivel.(<0,20)","mg/kg",97.4,"Recupero standard interno ³ 40 - Recupero diclossacillina  81,0 -113,8"]
[{"$nulls":4},"PENICILLINE","Nafcillina","Non rivel.(<0,10)","mg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero nafcillina 78,7 -105,5"]
[{"$nulls":4},"PENICILLINE","Ossacillina","Non rivel.(<0,10)","mg/kg",89.3,"Recupero standard interno ³ 40 - Recupero ossacillina  66,1 - 112,5"]
[{"$nulls":4},"PENICILLINE","Penicillina G","Non rivel.(<0,10)","mg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero penicillina G  87,9 -114,3"]
[{"$nulls":4},"PENICILLINE","Penicillina V","Non rivel.(<0,10)","mg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero penicillina V 81,6 -110,4"]
["IZS TE  B3.2.3 SOP060 -Rev 1-11","alimenti per gli animali","MANGIMI","LC-MS-MS","CHINOLONI","Marbofloxacin","Non rivel.(<0,050)","mg/kg",71.9,"62,7 - 81,1"]
[{"$nulls":4},"CHINOLONI","Norfloxacin","Non rivel.(<0,050)","mg/kg","Diluizione isotopica: correzione automatica","Recupero standard interno ³ 25 - Recupero norfloxacin 84,9 - 115,5"]
[{"$nulls":4},"CHINOLONI","Ciprofloxacin","Non rivel.(<0,050)","mg/kg",93.2,"Recupero standard interno ³ 25 - Recupero ciprofloxacin 83,2 - 102,8"]
[{"$nulls":4},"CHINOLONI","Danofloxacin","Non rivel.(<0,20)","mg/kg","Non si applica la correzione per il recupero (93,3)","78,5 - 108,1"]
[{"$nulls":4},"CHINOLONI","Lomefloxacin","Non rivel.(<0,050)","mg/kg",69.5,"59,9 - 79,1"]
[{"$nulls":4},"CHINOLONI","Enrofloxacin","Non rivel.(<0,050)","mg/kg",81,"66,0 - 96,0"]
[{"$nulls":4},"CHINOLONI","Sarafloxacin","Non rivel.(<0,050)","mg/kg",68.2,"Recupero standard interno ³ 25 - Recupero sarafloxacin 55,8 - 80,6"]
[{"$nulls":4},"CHINOLONI","Difloxacin","Non rivel.(<0,050)","mg/kg",60.1,"50,5 - 69,7"]
[{"$nulls":4},"CHINOLONI","Acido ossolinico","Non rivel.(<0,050)","mg/kg",96.2,"86,2 - 106,2"]
[{"$nulls":4},"CHINOLONI","Acido nalidissico","Non rivel.(<0,050)","mg/kg",95.9,"85,3 - 106,5"]
[{"$nulls":4},"CHINOLONI","Flumequina","Non rivel.(<0,050)","mg/kg",93.9,"81,3 106,5"]
["IZS TE  B3.2.3 SOP061 -Rev 0-11","alimenti per gli animali","MANGIMI","LC-MS-MS","Lasalocid sodico","Lasalocid sodico","Non rivel.(<0,110)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero Lasalocid sodico 79,7 - 104,9"]
[{"$nulls":4},"Monensin sodico","Monensin sodico","Non rivel.(<0,060)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero Monensin sodico 78,3 - 111,5"]
[{"$nulls":4},"Salinomicina sodica","Salinomicina sodica","Non rivel.(<0,020)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero Salinomicina sodica 72,1 - 106,5"]
[{"$nulls":4},"Narasin","Narasin","Non rivel.(<0,030)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero Narasin 77,9 - 119,9"]
[{"$nulls":4},"Maduramicina ammonio","Maduramicina ammonio","Non rivel.(<0,002)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero Maduramicina ammonio 65,8 - 120,2"]
[{"$nulls":4},"Semduramicina sodica","Semduramicina sodica","Non rivel.(<0,005)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero Semduramicina sodica 81,4 - 113,4"]
["IZS TE  B3.2.3 SOP063 -Rev 0-12","alimenti per gli animali","MANGIMI","GC-LRMS","Melamina","Melamina","Non rivel.(<0,10)","mg/kg","Correzione per recupero standard interno","Recupero standard interno ³ 40 - Recupero Melamina 61-90"]
["IZS TE  B3.2.3 SOP064 -Rev 0-13","alimenti per gli animali","MANGIMI","HPLC","FUMONISINE","Fumonisine B1","Non rivel.(<0,25)","mg/kg al 12% di umidità","Recupero ottenuto nella serie analitica","60-120"]
[{"$nulls":4},"FUMONISINE","Fumonisine B2","Non rivel.(<0,25)","mg/kg al 12% di umidità","Recupero ottenuto nella serie analitica","60-120"]
[{"$nulls":4},"FUMONISINE","Somma di fumonisina B1 e B2","Non rivel.(<0,25)","mg/kg al 12% di umidità","Recupero ottenuto nella serie analitica","60-120"]
["IZS TE  B3.2.3 SOP065 -Rev 0-11","alimenti per gli animali","MANGIMI","LC-MS-MS","Flavofosfolipol","Flavofosfolipol","Non rivel.(<0,10)","mg/kg",56.3,"36,1 - 76,5"]
["IZS TE  B3.2.3 SOP066 -Rev 0-12","alimenti per gli animali","MANGIMI","ICP-OES","Arsenico","Arsenico","Non rivel.(<0,65)","mg/kg","Non si applica la correzione per il recupero","74 - 117"]
["IZS TE  B3.2.3 SOP067 -Rev 0-12","alimenti per gli animali","MANGIMI","HPLC","Vitamina D","Vitamina D","Non rivel.(<2000)","UI/kg","Non si applica la correzione per il recupero","63 - 106"]
["IZS TE  B3.2.3 SOP069 -Rev 0-12","alimenti per gli animali","MANGIMI","HPLC","Vitamina D3","Vitamina D3","Non rivel.(<2000)","UI/kg","Non si applica la correzione per il recupero","72 - 109"]
["IZS TE  B3.2.3 SOP070 -Rev 0-13","alimenti per gli animali","MANGIMI","HPLC","EDTA","EDTA","Non rivel.(<5.5)","mg/kg",93,"80 -105"]